Laudo Técnico

Vistoria de Recebimento de Imóvel

(Constatação de Vícios Aparentes)

{{ foto_fachada }}

{{ Endereco }}

Informações do Solicitante:

Nome: {{ nome }}

CPF: {{ cpf }}

Apartamento: {{ apartamento }}

Torre: {{ torre }}

Data da Vistoria: {{ data_da_Vis }}

Engenheiro Responsável:

Rodrigo Sanches Rigo

CREA/SP: 5070787860

Documento elaborado com base nas normas e legislações vigentes em destaque para a NBR 13.752 - Perícias de Engenharia na Construção Civil da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), também de acordo com a Lei Federal 6194/66 e com base na Resolução nº 1.137/23 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia).

O objetivo deste documento é registrar possíveis anomalias encontradas durante a vistoria de recebimento de imóvel, com base no escopo de consultoria prestado no momento do atendimento junto ao cliente. Tais constatações foram realizadas de forma sensorial e baseada em vícios aparentes.

Sumário

1.	RESSALVAS E LIMITAÇÕES	4

2.	RESPONSABILIDADES	5

3.	PROCEDIMENTOS, EQUIPAMENTOS E REGISTROS	6

4.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	8

# RESSALVAS E LIMITAÇÕES

- As análises, opiniões e conclusões deste laudo estão condicionadas às limitações técnicas inerentes à metodologia adotada.

- As anomalias registradas correspondem às constatações realizadas na data da vistoria, não abrangendo manifestações ocultas ou futuras.

- A vistoria foi realizada de forma sensorial, com aplicação de testes não destrutivos compatíveis com o escopo do serviço.

- Não foram realizados cálculos, dimensionamentos ou análises de projetos executivos ou memoriais técnicos de qualquer natureza.

- Instalações elétricas e hidráulicas requerem operação ativa para a devida conferência, bem como a verificação de acabamentos que apresentarem sujidade acabarão impossibilitando a devida vistoria dos mesmos.

- A responsabilidade profissional limita-se ao escopo do serviço contratado, não incluindo falhas ocultas, vícios construtivos, erros de projeto, execução, manutenção ou intervenções de terceiros.

- A correção das anomalias apontadas é de responsabilidade da construtora/incorporadora e de eventuais empresas por ela contratadas, não cabendo ao autor deste laudo qualquer responsabilidade por acidentes, reincidências ou surgimento de novas patologias.

- O autor deste laudo não se responsabiliza por danos decorrentes do não atendimento às recomendações técnicas aqui registradas.

- O laudo foi elaborado em conformidade com os princípios éticos e técnicos que regem o exercício profissional.

# RESPONSABILIDADES

O presente laudo foi elaborado em conformidade com a recomendações da ABNT NBR 13.752, bem como em observância ao Código de Conduta Ética do IBAPE Nacional (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia) e Código de Ética do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) de São Paulo.

O conteúdo deste documento baseia-se nas informações e documentos fornecidos pelo solicitante, aliados às constatações realizadas durante a vistoria in loco, as quais são consideradas fidedignas e apresentadas de boa-fé.

O profissional responsável declara atuar com plena autonomia técnica, imparcialidade e impessoalidade, não possuindo interesse direto ou indireto sobre o objeto deste laudo.

Os limites da responsabilidade técnica estão restritos ao escopo definido na Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, vinculando-se exclusivamente ao conteúdo deste laudo, sendo vedada sua utilização para finalidades diversas. O fornecimento da ART será executado de acordo com a Resolução nº 1.137/23 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), podendo ser adotado o método de ART de Obra e Serviço de Rotina à qual será emitida até o último dia útil do mês subsequente a prestação do serviço, conforme configura o Art. 37 da mesma resolução.

Este documento não poderá sofrer alterações, acréscimos ou supressões sem o conhecimento e a autorização expressa da responsável técnica.

# PROCEDIMENTOS, EQUIPAMENTOS E REGISTROS

Os procedimentos adotados para a realização da vistoria têm como base uma verificação ampla e seguem a devida sequência quando possível:

- Verificação de Revestimentos Cerâmicos;

- Integridade, aderência, caimento, planicidade, rejuntamento...

- Verificação das Instalações Hidráulicas;

- Funcionamento de registros, vazão, escoamento, obstrução...

- Verificação das Instalações Elétricas;

- Funcionamento de tomadas e interruptores, identificação do QGD...

- Verificação geral de Acabamentos.

- Verificação de esquadrias de madeira e metal, vidros, fixações...

Durante a execução da vistoria a utilização dos equipamentos abaixo é feita conforme necessidade:

- Iphone 16 Pro Max;

- Adesivos de sinalização;

- Martelo de borda ABS 30mm;

- Haste telescópica 130cm;

- Plugue identificador de tensão;

- Detector de tensão;

- Identificador e Medidor de umidade;

- Nível a laser;

- Lanterna;

- Chave de fenda;

- Trena digital e fita.

{% for item in registros %}{{ item.foto }}

{{ item.ambiente }} – {{ item.legenda }}

{% endfor %}CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vistoria técnica realizada identificou a existência de não conformidades construtivas aparentes que interferem no uso regular do imóvel e caracterizam desconformidade em relação às normas técnicas e aos instrumentos contratuais aplicáveis, podendo impactar o desempenho e a segurança da edificação. Em razão das constatações apresentadas, o imóvel não se encontra, neste momento, em condições técnicas para a aceitação definitiva.

Recomenda-se que as pendências técnicas registradas neste laudo sejam devidamente sanadas, a fim de possibilitar a realização de nova avaliação técnica para verificação das adequações executadas e posterior deliberação quanto à aceitação final do imóvel, preservando o equilíbrio e a boa-fé entre as partes.

São Paulo, SP, {{ dia_laudo }} de {{ mes_laudo_extenso }} de {{ ano }}

__________________________________________________

Rigo Engenharia e Serviços Ltda – CNPJ 64.677.231/0001-17

Rodrigo Rigo – Diretor Técnico

Engenheiro Civil – CREA/SP 5070787860

Pós-Graduado em Engenharia de Avaliações e Perícias

Pós-Graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho

Pós-Graduado em Engenharia de Prevenção de Incêndios

Pós-Graduando em Patologia das Construções

Membro nº 813 da Adpat Brasil